附件1：

外委业务量清单

我院承接了贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂生产区域盖板载荷试验检测项目，现场检测需要有资质的单位进行业务配合，现诚邀有意向的单位参加本次外委业务报价。

说明：本项目为既有正在运行中的发电厂设备车间检测项目，报价单位需充分了解本项目的开展难度及我院的要求进行报价。相关情况说明如下：

1，该项目分布在两个厂区，《外委业务量清单》中序号1-14在一号厂区，15-29在二号厂区，堆载采用封装好的砂袋（双层包装，避免破漏）53吨；荷载量低于1吨的有特殊要求的区域采用混凝土块配重或钢锭等（不少于2吨），荷载的提供、封装、运进、运出、转运，费用均含在报价内。
    2，该项目由于工期需要，报价单位需配备两组数量满足要求的工人（每组暂定5人，根据现场情况按照我院要求增减2人）同时开展试验。

3，该项目位于东风电厂（距贵阳市区约70公里），报价单位所涉及的人员差旅、食宿等一切费用自行解决。

4，由于运行中水力发电厂设施设备的特殊性，荷载到达厂区后的运输、搬运、装卸及试验过程中的堆载都需人工进行。

5，载荷试验采用七级加荷、四级卸荷，每块板试验周期约为8小时，试验周期内配合工人必须全程在场。

6，按业主方要求，试验时间必须在其正常上班时间内（上午9:00至下午5:00）。

7，本项目最终中标单位必须承诺：所有参与该项目的人员必须提供三个月内体检证明（体检项目不少于血压、血常规、胸片、心电图）和不少于100万的意外伤害险。

8，报价表最终报价为包干价，一旦确定我院不增加任何费用。

9，双方合同签订后，中标方必须无条件配合我院完成现场检测项目。

10，劳务费用支付时间：我院收到检测费用后一次性支付外委费用。

具体工作量详见下表《外委业务量清单》

| 序号 | 位置 | 尺寸（mm） | 数量 | 荷载（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老厂房 GIS 室 | 5200x3440 | 1 | 19 | 四楼 |
| 2 | 老厂房主变室门口 | 750x750 | 1 | 1 | 四楼 |
| 3 | 安装间 | 690x690 | 1 | 1 | 四楼 |
| 4 | 1 号机和2 号机中间 | 2850x2350 | 1 | 7 | 三楼 |
| 5 | 3 号机旁 | 2850x2350 | 1 | 7 | 三楼 |
| 6 | 发电机层 3 号机旁 | 2850x2350 | 1 | 7 | 三楼 |
| 7 | 发电机层1号机和2号机间 | 2850x2350 | 1 | 7 | 三楼 |
| 8 | 气机室门口 | 900x900 | 1 | 1 | 二楼 |
| 9 | 气机室内 | 800x800 | 1 | 1 | 二楼 |
| 10 | 气机室内 | 900x900 | 1 | 1 | 二楼 |
| 11 | 水轮机层水泵室旁 | 1580x840 | 1 | 2 | 一楼 |
| 12 | 水轮机层 1 号机旁 | 2105x1605 | 1 | 4 | 一楼 |
| 13 | 水轮机层 3 号机旁 | 2008x1850 | 1 | 4 | 一楼 |
| 14 | 829 廊道 | 1960x1500 | 1 | 3 | 一楼 |
| 15 | 4 号机安装间 | 7302x3221 | 1 | 25 | 一楼 |
| 16 | 4 号机水轮机层 | 7480x3170 | 1 | 25 | 二楼 |
| 17 | 4 号机 GIS 室 | 1620x1320 | 1 | 3 | 二楼 |
| 18 | 4 号机主变技术供水管路旁 | 1200x1200 | 1 | 2 | 二楼 |
| 19 | 4 号机检修泵旁 | 1150x1200 | 1 | 2 | 二楼 |
| 20 | 4 号机蝶 阀旁 | 1310x1150 | 1 | 2 | 三楼 |
| 21 | 4 号机蝶阀旁 | 1310x1210 | 1 | 2 | 三楼 |
| 22 | 4 号机尾水层 | 1340x1140 | 1 | 2 | 三楼 |
| 23 | 1 号机进水口闸门 | 840x1050 | 1 | 1 | 四楼 |
| 24 | 2 号机进水口闸门 | 840x1050 | 1 | 1 | 四楼 |
| 25 | 3 号机进水口闸门 | 800x1200 | 1 | 1 | 四楼 |
| 26 | 1-3 号机进水口闸门格栅式盖板 | 2570x8920 | 3 | 34 | 坝顶 |
| 27 | 1-3 号机进水口拦污栅格栅式盖板 | 1975x6420 | 6 | 13 | 坝顶 |
| 28 | 进出场费用 | 一次 |  | / |  |
| 29 | 卫生清洁 | 项目开展全过程 |  | / |  |

说明：个别加荷区域楼层信息可能存在出入，以现场情况确定。

附件2：

报价表

贵州省建材产品质量检验检测院：

我单位已仔细研究外委业务清单的全部内容并对该业务实际情况进行了充分了解，愿意承担该项目的外委业务工作，我单位按照清单要求作出如下报价。

| 序号 | 名目 | 单价（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荷载55吨（荷载提供、封装、运进、运出、转运） |  |  |
| 2 | 加荷311吨、卸荷311吨 |  |  |
| 3 | 一号厂区荷载人工爬楼、下楼共计5层，约32米，19吨 |  |  |
| 4 | 二号厂区荷载人工爬楼、下楼共计3层，约21米，34吨 |  |  |
| 5 | 进出场费 |  |  |
| 6 | 卫生清洁 |  |  |
| 7 | 总价（元） |  |  |

报价单位：

时间：